SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN  PÚBLICA N°  16/17:  “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”

# MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitación pública consiste en la construcción de la extensión de la red de gas en la zona de Olavarría, que a continuación se detallan:

- Sectores varios de la ciudad de Olavarría                 - Plano Nº 19-003794-00-15

- Calle Becker e/L. Fortabat y Sta. Fé                          - Plano Nº 19-003887-00-16

- Alsina e/ Roca y Zeballos                                          - Plano Nº 19-003703-00-15

- Cnel. Suarez e/ calle 235 y colectora ruta 51            - Plano Nº 19-003925-00-16

- Calle 13 bis e/Del valle y Bolívar                               - Plano Nº 19-003885-00-16

La presente obra está destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que son beneficiarios de la red de gas y cumple con la necesidad del servicio de los vecinos.

Los servicios integrales en Polietileno (PE) que se ejecuten para realizar las pruebas de hermeticidad y purgar las cañerías NO se cortarán luego de realizada la misma.

Los proyectos de la obra son realizado por la empresa CAMUZZI GAS PAMPEANA SA.

La adjudicataria deberá cumplimentar todos los requisitos técnicos solicitados por la inspección de obras que estará a cargo del personal designado por CAMUZZI GAS PAMPEANA, empresa distribuidora de gas en la ciudad de Olavarría.

La contratación se efectuará por el sistema de “AJUSTE ALZADO “, habiéndose determinado un presupuesto oficial de pesos  DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL  ($ 2.300.000,00).

El plazo de ejecución de obra es de 6 (SEIS) meses a partir del acta e iniciación.

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN  PÚBLICA N°  16/17:  “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Artículo 1º: TRABAJOS A REALIZAR: El contratista tendrá a su cargo la completa ejecución de todos los trabajos determinados en los proyectos de las obras necesarias de acuerdo a la finalidad prevista. Deberá también considerar con el precio cotizado todos aquellos trabajos complementarios a los detallados que, aunque no se especifiquen explícitamente en la documentación, resulten necesarios para la terminación de las obras, Posteriormente de existir se repararan las veredas y pavimentos, iguales a los existentes previo a una buena compactación del suelo. El exceso de suelos y escombros deberá ser retirado dentro de la jornada de trabajo.

Artículo 2º: ESPECIFICACION TECNICA: La inspección técnica de la obra estará a cargo de personal de Camuzzi Gas Pampeana S. A., de acuerdo a Norma GE-N1-113 “Reglamento para la Realización de Obras a Ejecutar por Terceros Contratadas por el Futuro Usuario y Supervisadas Técnicamente por Gas del Estado”.

No obstante, la Municipalidad de Olavarría conserva la facultad de inspeccionar y auditar cualquier aspecto relacionado a la obra y la empresa contratista que la ejecute.

Para los aspectos concernientes al proyecto, ejecución, habilitación al servicio y toda otra cuestión relacionada con redes de distribución de gas natural, que se realizan bajo la presente licitación, son de aplicación.

el presente pliego de licitación.

- Pliego de clausulas generales de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Pliego de clausulas técnicas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Normas, instrucciones de trabajo y planos tipo CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Todos los oferentes declaran conocer toda la normativa de aplicación, al igual que las condiciones del presente Pliego.

Será responsabilidad de la Contratista, garantizar la integridad de las instalaciones que realice, hasta el momento en que la totalidad de la obra sea transferida a Camuzzi Gas Pampeana. Por tal razón arbitrará todos los medios necesarios para realizar la instalación de cañerías considerando los niveles de futura pavimentación de existir y escurrimientos como así también líneas divisorias definitivas que surjan de un estudio topográfico certificado por un profesional de la Agrimensura y aprobado por la correspondiente Repartición Municipal.

Artículo 3º: EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL: El Contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, enseres, etc., apropiados para la ejecución de la obra, contando así mismo con personal idóneo para la construcción de redes de gas, debidamente matriculados.

Artículo 4º: CANTIDADES DE OBRAS: Dentro del monto total cotizado para la obra, se entenderá incluidos todos los trabajos necesarios para que la obra resulte completa en todo aspecto. No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista por reclamos que se fundamenten en las cantidades de obras realizadas que fueran mayores que las consignadas en el presupuesto oficial; la excepción a lo señalado precedentemente será expresamente autorizada por la inspección MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA. -

Artículo 5º: LINEA MUNICIPALES, COTAS, NIVELES: La empresa contratista tendrá la responsabilidad de la determinación de las líneas municipales, cotas y niveles que deberán estar comprobadas y materializadas en el terreno mediante estacas o pinchotes y avaladas por un profesional de la agrimensura a su exclusivo cargo en los lugares que se requiera.

Artículo 6º: REPLANTEO:

El replanteo de la ubicación de las cañerías se ejecutará entre la contratista y la empresa prestataria del servicio, la MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA, proveerá las planchetas catastrales, con el fin de determinar los anchos de calles y medidas de las manzanas, pero el replanteo final estará a cargo de la Contratista.

Artículo 7º: EXCAVACIONES: El Contratista aportará las maquinarias, herramientas menores y enseres para tal fin.

Artículo 8º: CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS: Todo cruce de calles y avenidas que tengan el pavimento deberá realizarse CON TUNELERA no permitiéndose la realización de los mismos a cielo abierto. La señalización de la presencia de los caños de red deberá realizarse con la aprobación de la prestataria del servicio.

Artículo 9º: REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS: La reparación de las veredas, pavimentos y otras instalaciones de superficie que se deterioren como consecuencia de la realización de las obras es responsabilidad de la Contratista y se ejecutaran conforme a las reglamentaciones y a las reglas del buen arte y a su exclusivo cargo.

Artículo 10º: AVANCE Y SEÑALIZACIÓN: El Contratista deberá presentar un plan de trabajos que abarque el plazo establecido para la obra. El ordenamiento en obra será convenido entre la Inspección y Contratista. Toda la obra cumplirá con las estipulaciones con respecto a la señalización de la misma, que establece la Inspección de Obras.

Artículo 11º: DE LA DOCUMENTACIÓN:

La Empresa contratista de la obra deberá presentar 2 (DOS) copias de los planos Conformes a Obra impresos, aprobados por CAMUZZI GAS PAMPEANA, y 1 (Uno) cd. con su respectivo soporte magnético/digital en formato de AUTOCAD a la MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA, como así también copia en el mismo formato de la determinación de los niveles y de las líneas municipales avaladas por un profesional de la Agrimensura de los lugares donde sea necesario para proceder a firmar la recepción provisoria.

Artículo 12º: SELLO DE OBRA:

La Empresa contratista de la obra deberá proveer a la inspección luego de la firma del acta de inicio un sello de obra, de 5cm por 14cm, el cual deberá contener el encabezado de la misma, de acuerdo a como lo determine la inspección de la Municipalidad de Olavarría.

Artículo 13º.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA: El oferente deberá efectuar “in situ” una completa verificación del terreno y hechos existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información. Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se le reconocerá diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere. –

Artículo 14º.- FORMA DE PAGO ÚLTIMO CERTIFICADO DE MEDICIÓN: El mismo se efectivizará al momento de la presentación de la documentación a la que hace referencia el Articulo 11º.

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN  PÚBLICA N°  16/17:  “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Artículo 1º: OBJETO DEL LLAMADO:La presente licitación pública consiste en la construcción de la extensión de la red de gas en la zona de Olavarría: Sectores varios de la ciudad de Olavarría (Plano Nº 19-003794-00-15), Calle Becker e/L. Fortabat y Sta. Fé ( Plano Nº 19-003887-00-16), Alsina e/ Roca y Zeballos (Plano Nº 19-003703-00-15), Cnel. Suarez e/ calle 235 y colectora ruta 51 (Plano Nº 19-003925-00-16) y Calle 13 bis e/Del valle y Bolívar (Plano Nº 19-003885-00-16). Siendo la finalidad de la misma mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que son beneficiarios de la red de gas y cumple con la necesidad del servicio de los vecinos.

Se deja constancia que la obra objeto de la presente Licitación, será realizada con financiamiento directo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del “FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”, quedando el presupuesto oficial asignado a esta convocatoria, supeditado a la [confirmación/ejecución/obtención] del mencionado crédito.

En virtud de ello el presente llamado a Licitación, se realiza ad referéndum de:

- La suscripción de los respectivos Convenios con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y/u organismos descentralizados bajo su órbita, a ser celebrados en el marco del “FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”

- La acreditación de los fondos antes referidos a favor del Municipio.

Artículo 2º: LEYES, DECRETOS Y ORDENANZAS: Se considera parte integrante de este Pliego y darán fe en caso de contestaciones:

- La ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias)

- El reglamento de contabilidad y Disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.

- Pliego de Bases y Condiciones legales generales 2003.-

- Ley 6021 de la Provincia de Buenos Aires .

- Pliego de clausulas generales de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Pliego de clausulas técnicas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Normas, instrucciones de trabajo y planos tipo CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Por lo tanto todas las disposiciones legales que no hubiesen sido expresamente modificadas por las Condiciones Legales Particulares conservan su total validez y serán de aplicación a todos los efectos contractuales.-

Artículo 3º: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: Sobre el empleo de algunas palabras valen las siguientes aclaraciones:

- PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires

- MUNICIPALIDAD:  Es la Municipalidad de Olavarría

- PLIEGO: Es el conjunto de Especificaciones legales y Técnicas  Generales y Particulares, planos, planillas,  memoriales descriptivas  y todo otro elemento integrante de la documentación de la licitación.-

- D.E: Es el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad: Intendente y Secretario.

- DIRECTOR TÉCNICO: Es el o los Ingenieros Civiles designados por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad.

- INSPECCIÓN: Es el conjunto de funcionarios integrado por Inspector de obra y el personal designado para la fiscalización de la misma, debidamente autorizado por la empresa CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- CONTRATISTA O EMPRESA: Es la persona, personas o Empresa Constructora  que suscriban el Contrato para la ejecución de las obras objeto de esta licitación.-

Artículo 4º: CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Los planos, memoria, Pliego y demás documentos de licitación, podrán consultarse y adquirirse en la Dirección de Licitaciones  de la Municipalidad de Olavarría.-

Artículo 5º: PRECIO DEL LEGAJO: El precio del legajo se fija en la suma de  pesos DOS MIL TRESCIENTOS  ($ 2.300,00).

Artículo 6º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de las obras a ejecutar asciende a la suma de pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 2.300.000,00).

Artículo 7º: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES: La ejecución de las obras se hará:

Por Licitación  y se exigirán a los proponentes, los siguientes requisitos:

- Estar inscriptos en el Registro de proveedores Municipales.

- Mantener sus propuestas hasta un máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de licitación, o lo que determine más adelante el presente Pliego.Transcurrido ese plazo se reputará que mantienen sus ofertas hasta que no manifiesten en forma fehaciente  su voluntad de retractarse. En caso de retirar la oferta en violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el depósito de garantía que hubiere efectuado sin derecho a reclamación alguna, quedando a salvo el derecho de la Municipalidad para exigir la reparación por daños y perjuicios.

- Certificado de matriculación  emitido  por CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Integrar la garantía de propuesta la que será del uno por ciento (1%)  del monto del Presupuesto Oficial ($ 23.000,00 ).

- Capacidad económica-financiera: el proponente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría, especialidad RED DE GAS, o en el Registro de Licitadores de la Provincia de  Buenos Aires o su similar en Nación.

En caso de resultar adjudicatario un proponente inscripto en los Registros Provincial o Nacional, la Municipalidad notificará la adjudicación a los respectivos Registros, a fin de su toma de razón, aunque el oferente esté inscripto también en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría.-

ARTÍCULO 8º- ESPECIALIDAD – CAPACIDAD TECNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su similar en Nación, o en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría, en la especialidad RED DE GAS.

Para el primero de los casos la Capacidad Técnica requerida es de pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 2.300.000,00)..- La Capacidad Financiera anual, libre de compromisos pendientes, no podrá ser inferior a pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 4.600.000,00)-

En caso de estar inscripto en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría, se exige una capacidad financiera igual o mayor a 35 puntos y una capacidad técnica aceptable para esta obra.

Artículo 9º: DEPOSITO DE GARANTÍA DE PROPUESTA: De acuerdo con el art. 7º del presente pliego, juntamente con la oferta deberá presentarse como garantía de propuesta un certificado de depósito efectuado a la orden de la Municipalidad por pesos VEINTITRES  MIL ($ 23.000,00 ), equivalente al 1% del monto del presupuesto oficial. El depósito podrá ser integrado en dinero en efectivo  en los centros de pago y bancos habilitados, el recibo extendido por ellos será suficiente constancia de pago,  o Póliza de Seguro de Caución ó Carta Fianza Bancaria.

Artículo 10º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas y leídas en acto público, en presencia del Intendente Municipal o de los funcionarios que  se designen a ese efecto y de los interesados que lo deseen.

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas y el monto de los depósitos de garantía. El acta será leída  y firmada por los funcionarios antes mencionados y las personas presentes que desearan hacerlo.-

Artículo 11º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán presentarse en dos sobres por separado.

En el primero deberá presentarse todos los elementos enumerados a continuación:

- Constancia de adquisición del legajo.

- La documentación  de la Licitación debidamente firmada por el proponente, en prueba de conformidad.

- Garantía de mantenimiento de propuestas según lo determinado en art. 9º de las  presentes bases ($ 23.000,00 ).-

- Constancia de  inscripción  en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su similar en Nación, o en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Olavarría, en la especialidad RED DE GAS, según lo establecido en el Artículo N° 8.

- Listado de equipos a disponer en la ejecución de la obra.

- Declaración jurada de aceptación de la Jurisdicción Tribunalicia.

- Certificado de matriculación  emitido  por CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

- Certificado de Libre Deuda Municipal extendido por la Dirección de Rentas Municipal (Tasas por Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y/o Red Vial sobre propiedades ubicadas en el Partido de Olavarría). En caso de no ser contribuyente municipal, nota del oferente informando esa condición

- En caso de ser el proponente una Sociedad deberá presentar constancia de su  constitución y alcance de su objeto social y copia del acta que le autoriza a presentarse  en la licitación.

- U.T.E.: Las sociedades legalmente  constituidas a la fecha de llamado podrán presentarse a licitación reunidos mediante un Contrato de Unión Transitoria o el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre que satisfagan individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

La falta de cumplimentación  de los requisitos establecidos a puntos 1), 2), y 3) es motivo de rechazo de la propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir.

La falta de cumplimentación de lo requerido en los restantes puntos  puede ser salvado en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles inmediatos posteriores al día de la apertura; su incumplimiento dará lugar a la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía constituida.-

El segundo sobre contendrá, por triplicado:

- Planilla de  PEDIDO DE COTIZACION

- PLANILLA DE COTIZACION POR PRECIOS UNITARIOS

Será motivo de desestimación de la oferta, la falta de cumplimiento de lo requerido en los puntos a) y  b)

Estas planillas estarán confeccionadas en los formularios que acompañan a esta documentación, debidamente firmadas por el proponente.- La falta de alguna de ellas dará motivo a la desestimación de la oferta.-

En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la licitación a que se refiere y día y hora de apertura de las propuestas.

Artículo 12º: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes deberán mantener sus propuestas por el término de sesenta (60) días a contar de la fecha de apertura de licitación.

ARTICULO 13º.- VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante los dos (2) días hábiles posteriores al día de apertura, las propuestas quedaran a disposición de los distintos oferentes a los efectos de la formulación de las impugnaciones que estimen puedan corresponder, las que deberán efectuarse por escrito y presentarse por la oficina de Mesa de Entradas dentro del plazo arriba establecido.

Cada impugnación se deberá avalar con un depósito de Pesos tres mil ($3.000,00); dicho valor, en el supuesto que los fundamentos de la impugnación fueran procedentes e independientemente del resultado que recaiga, será reintegrado simultáneamente con la comunicación de la resolución recaída; si fueran calificadas de improcedentes dicho depósito ingresará definitivamente al patrimonio municipal.

Vencido dicho plazo caducará el derecho que se acuerda a párrafo precedente, continuándose la tramitación administrativa normal.

En ningún caso los oferentes podrán hacer agregados o  ampliaciones de ningún tipo referida a la propia oferta que impliquen modificación de la misma.-

En el mismo lapso de tiempo las autoridades municipales que correspondan estudiaran las propuestas y solicitarán las aclaraciones que estimen pertinentes, las mismas deberán ser notificadas fehacientemente y contestadas por la oferente en un plazo no mayor de 24 horas hábiles de notificado.

Artículo 14º: PLANTEL Y EQUIPO: El proponente preadjudicado, previo a la firma del contrato deberá demostrar fehacientemente la disponibilidad de las maquinarias, herramientas y demás elementos que forman el plantel y equipo a utilizar y cuyo detalle han agregado a su oferta; en caso contrario se dejará sin efecto su selección, perdiendo la garantía de oferta que hubiese constituido.

Artículo 15º: AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES: La Municipalidad se reserva el derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que estime conveniente  sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier proponente al acto de la licitación. Estos últimos quedan obligados a facilitar todos los datos que la Municipalidad les solicite a los fines indicados.

Artículo 16º: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS:  Realizada la licitación, el D.E. procederá al estudio de las propuestas y aprobación del acto licitatorio a los efecto de la adjudicación de las obras, pudiendo asimismo rechazar, todas las propuestas si no las considera convenientes, sin que ello de derecho a efectuar reclamación alguna a los proponentes.- La resolución adjudicataria que se decida recién quedará en firme cuando el beneficiado haya cumplimentado el Art. 14º, lo que se deberá concretar dentro de las 72hs.  a partir de la notificación.

Artículo 17º: DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: La garantía de las propuestas será devuelta después de la licitación en la siguiente forma: 1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta  sin haberse producido la adjudicación, a los proponentes que lo soliciten; 2) después de la adjudicación, y una vez que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no resulten favorecidos por ésta.

Artículo 18º: PLAN DE TRABAJOS: Previo a la firma del Acta de inicio, el adjudicatario presentará el Plan de Trabajos definitivo para su aprobación y la curva de inversiones correspondiente, en forma impresa y digital teniendo la Municipalidad que hacer la observaciones que considere pertinente dentro de los cinco (5) días, caso contrario se considerará aprobado.

Asimismo deberá presentar las constancias que acrediten la cobertura de los seguros que  establecen las leyes vigentes, en cumplimiento del artículo N° 37 de las presentes especificaciones.-

También deberá adjuntar la constancia de inscripción en la actividad que corresponde, certificada por la Dirección de Rentas Municipal.-De no cumplimentar lo expuesto, la firma quedará comprendida dentro de las generales del artículo 20 de la ordenanza fiscal N° 2460/99 y modificatorias, y artículo 30 de la Ordenanza Impositiva 2461/99 y modificatorias.-

El Contratista debe cumplir con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nacional 19587), la Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo No. 911/96, el Decreto especial de la Construcción 351/79 y 338/96.

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista somete a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra, el Manual de Higiene y Seguridad que aplicará en la obra, firmado por el profesional responsable de dicha especialidad. Dicho Manual cumplirá con los requisitos de la ART contratada y con las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.

Dentro de un plazo de 15 días de comenzado los trabajos, el Contratista presentará una copia del Manual de Higiene y Seguridad sellado y aprobado por la ART.

Artículo 19º: PLAZO DE EJECUCIÓN :  El plazo será de  SEIS (6) meses corridos y  se cuenta  desde la fecha del Acta de Iniciación y Replanteo.

Artículo 20º: MULTAS POR DEMORAS:  Por las infracciones cometidas por la empresa contratista en relación a los incumplimientos del articulado del presente pliego y/o  la inobservancia de cualquier otra obligación inherente a la contratación, determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal Jerárquico categoría 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo. La graduación de la misma será:

- Por demoras en la iniciación de los trabajos, por suspensión o paralización injustificada de los trabajos, por demora en la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.

- Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecución de la obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y e Contratista no los comunicara a la Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, más adicionales acordados, a precio de licitación.

Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa contratista, los porcentajes de las multas se elevarán un 50%.

Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del monto del contrato, el contratista se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 37° de la Ley de Obras Públicas N° 6021.

La presente cláusula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los puntos I, II y III del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edición 2003).

Artículo 21º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras se contratarán por el sistema  de “AJUSTE ALZADO“.-

Artículo 22º: GARANTÍA DE CONTRATO: El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su convenio mediante el depósito a la orden de la Municipalidad del 5% del monto del contrato, en dinero en efectivo, o  mediante una fianza bancaria o seguro de caución.-

La garantía de Contrato se devolverá en oportunidad de la recepción definitiva de las obras.

Artículo 23º: INICIACIÓN DE LAS OBRAS: Se considerará como fecha de iniciación de las obras, la del Acta de Inicio, coincidiendo con el primer replanteo. Este primer replanteo  se efectuará, como máximo, dentro de los quince (15) días de la firma del contrato.

Artículo 24º: RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva y la devolución del fondo de reparos no eximen al Contratista y a su responsable técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes generales.

Artículo 25º: APELACIONES DEL CONTRATISTA: En toda controversia o cuestión entre el Contratista y la Inspección, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el contralor de la segunda, el Contratista  deberá atenerse en primer término al juicio de la Inspección, con apelación en primera instancia ante la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, en segunda ante el Departamento Ejecutivo y en definitiva, a la acción ulterior en lo contencioso-administrativo.

Artículo 26º: CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS: Los certificados  mensuales de obra los confeccionará el Contratista sobre la base de la medición conjunta entre la Inspección y la Empresa. En caso de discrepancia en cuanto a la medición se procederá de acuerdo con la Ley N º 6021 de Obras Públicas.

ARTICULO 27º.- REVISION DE LOS CERTIFICADOS: El Municipio se reserva un plazo mínimo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de presentación, para efectuar la revisión de los certificados, en cuyo ínterin no se brindarán informaciones a consultas formuladas por el Contratista relativas al estado de su tramitación administrativa.

Artículo 28º: FONDO DE REPAROS: Del valor de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

La garantía de Obra o fondo de reparos se devolverá en oportunidad de la recepción provisoria, si la recepción provisoria se efectuara en forma parcial, el Contratista podrá solicitar la devolución parcial de la garantía de obra, la que se librará en forma proporcional a la obra recibida.

Artículo 29º: RECEPCIÓN PROVISORIA: Para la recepción de la obra o parte de ella, deberán conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo ejecutado.-

Artículo 30º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se operará en igualdad de condiciones que para la recepción provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-

Artículo 31º: CONSERVACIÓN: Por conservación se entiende la realización de los trabajos que requiere la obra para mantenerla constantemente en buen estado de utilización y preservación a fin de que su vida económica no altere fundamentalmente, quedando el Contratista obligado también a la ejecución de las reparaciones originadas por omisión a defectos de construcción. Todo esto hasta que se cumpla con la Recepción definitiva de la obra.

Artículo 32º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Para la devolución de las garantías que correspondan, en ocasión de recibirse la obra total o partes de ella, en forma provisoria o definitiva, se aplicarán las especificaciones del art. 54º  de la Ley 6021 de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos Aires.

Artículo 33º: ERRORES EN LOS COMPUTOS OFICIALES: Cualquier error  en los cómputos del presupuesto oficial o formularios de propuestas con respecto a la obra a realizar, no será motivo de reclamo  alguno por parte del Contratista, pues estos errores de existir, se consideran  tenidos en cuenta por el proponente al presentar las ofertas.

Artículo  34º: ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN: En los casos en que las propuestas presentadas al acto de la licitación adolezcan de contradicciones o errores numéricos de letras o de cálculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales, serán tomados como elementos preponderantes  de la cotización, los precios unitarios expresados en letras.

Artículo 35º: INSTALACIONES EXISTENTES: El Contratista será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas telegráficas y telefónicas, pavimentos y caminos existentes,  redes de agua etc.

Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones  que por tal motivo deba efectuar.

Artículo 36º: PRESENTACION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS:  Los certificados de cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados  mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa.-

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a su presentación y será avalado por la Inspección.

Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.

El pago de los certificados se realizará, una vez acreditada la transferencia de fondos del gobierno Provincial, dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de la presentación del certificado en mesa de entradas.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo  de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.-

Con cada certificado el contratista deberá presentar:

- El cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando el Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el período inmediato anterior ( según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia de pago, se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento.-

- copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegación Olavarría del Ministerio de trabajo,

- los comprobantes de pago de los seguros detallados en el artículo 37º de las presentes Condiciones.

- Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.-

Asimismo se indica que :

Los certificados presentados con posterioridad al plazo establecido serán retenidos en la Dirección de Licitaciones hasta el mes siguiente, cuando, durante los cinco primeros días hábiles, se procederá a efectuar la revisión y tramitación de los mismos.-

En cada Certificado de Pago se establecerá una retención del 5% de su monto bruto, la que pasará formar parte del Fondo de Reparo o garantía de obra.-.

Artículo 37º: SEGUROS: La Contratista deberá tener a la totalidad de su personal asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.

Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos derivados de las obras en ejecución.

El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes vigentes y los mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra.

Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes.

Entre ellos se citan:

a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).

El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, deberá presentar el certificado de cobertura emitido por la ART,  y el formulario SRT 51/97 ó el  formulario 931, según corresponda,  en donde figure la nómina del personal involucrado en la obra.

Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las altas y bajas verificadas)

b- Seguro de vida  obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo de pago.

c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. Deberá presentar último recibo de pago.

d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros ocasionado por el contratista en ejercicio de su actividad. Deberá presentar recibo de pago.

e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal contratado, siendo beneficiario del mismo la Municipalidad de Olavarría. Deberá presentar recibo de pago.

ARTÍCULO 38º: Seguridad, Higiene y conservación ambiental:  El Contratista deberá cumplir con la Norma de Seguridad para Contratistas que se anexa al presente pliego.-

La Empresa deberá contar con un responsable matriculado en higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a las leyes vigentes.

ARTICULO 39º.- LIBROS DE COMUNICACIONES: La contratista hará entrega a la Inspección de Obras, a la firma del Contrato, dos (2) libros por triplicado que serán utilizados para la comunicación entre la Inspección de Obra y la empresa contratista.

ARTICULO 40º.- VARIACIONES DE COSTOS:  No se reconocerán variaciones de costos.-

Artículo 41º:INSPECCION DE LA OBRA: La misma estará a cargo del personal que la Subsecretaria De Obras Y Servicios Públicos designe al efecto.-

Artículo 42º : DOMICILIO LEGAL: El proponente deberá tener constituido el domicilio legal en la ciudad de Olavarría, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen. Es carga del contratista mantener el domicilio actualizado, por ende en caso de no hacerlo o hacerlo en forma deficiente se tendrá por domicilio legal con plenos efectos legales, el último domicilio constituido al efecto.-

ARTICULO 43º: RESCICION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales  enunciado en los artículos anteriores, en los siguientes casos:

1) Por común acuerdo de partes, o  por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, no pudiera cumplirse con el mismo. En este caso la Municipalidad deberá pagar exclusivamente a la Contratista la parte correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y aprobados, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra indemnización o compensación al respecto.

2) Por decisión de la Municipalidad en los siguientes casos:

a) En caso de no cumplirse las condiciones previstas en el Artículo 1º, ello sin generar derecho a reclamo alguno por parte de la Contratista, sin perjuicio de las sumas devengadas a su favor por certificaciones parciales correspondientes a avances de obra que ya hubieran sido ejecutados y certificados.

b)Fraude o negligencia sin perjuicio a Municipalidad.

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por la Municipalidad.

d) Transgresión de lo determinado en este Contrato

e) Por quiebra o concurso del adjudicatario.-

ARTICULO 44º.- JURISDICCION: Para todos los efectos legales del presente las partes quedan sometidas a la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Departamento Judicial de Azul, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que eventualmente pudiere corresponder.

Artículo 45º: CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: La Municipalidad no admitirá la cesión parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociación de la Contratista con terceros sin la autorización previa por escrito por parte de la Municipalidad, bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantía constituida.

En el supuesto de aceptarse la subcontratación parcial de ítems, la responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad del Contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le son ajenos al Municipio.-

LICITACIÓN  PÚBLICA N°  16/17:  “CONSTRUCCION EXTENSIONES DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”

DECLARACIÓN JURADA

La firma ................................................................................................................................ que suscribe, con domicilio real en ............................................................y domicilio legal en calle ................................................................................................................................................................Nº .............................. de la ciudad de Olavarría, declara que ha examinado y acepta en un todo la documentación del legajo, y que por cualquier  cuestión Judicial emergente de la presente licitación se somete a la Jurisdicción del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Azul, con sede en la Ciudad de Azul, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.-

-----------------------------------------------------------------------

Aclaración y firma del Proponente