*Municipalidad de Olavarria*

**SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS**

LICITACION PUBLICA N° 15*/*22: “CONSTRUCCION DE JARDIN N°929”

**CIRCULAR ACLARATORIA No 1 SIN CONSULTA**

Para una mejor información a los oferentes de la presente licitación, se produce la

presente circular aclaratoria:

1) Con respecto al Artículo 2°: Movimiento de suelos: El nivel resultante según se especifica en el pliego debe ser modificado, estableciendo así el nivel +0.30m (piso interior) con respecto al nivel de vereda. Se deben realizar los trabajos de desmontes necesarios para cumplimentar con dicho ítem.

2) Con respecto al Artículo 9o: Instalación eléctrica: Se deberá entregar toda la instalación de datos probada y funcionando. Se deberá instalar un Rack mural de 6 unidades (37 cm x 60 cm x 50 cm), un Switch de 24 bocas y 4 teléfonos IP en las oficinas. El cableado de red será del tipo 5E. Se dejarán provistas 10 bocas de Red, en las oficinas y los salones. En los planos no se encuentran detallada la ubicación.

3) Con respecto al Artículo 11°: Climatización Frio Calor: Se realiza la provisión y colocación de 1 termostato por planta. La alimentación del equipo Roof Top propuesto es a gas, la bomba de calor es de forma eléctrica.

4) Aclaración documentación gráfica: En el Corte B de la documentación gráfica, la leyenda Cortina metálica de enrollar, No se tiene en cuenta en esta cotización.

**LA PRESENTE CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°1 PASA A FORMAR PARTE DEL PLIEGO LICITATORIO Y DARÁ FE EN CASO DE CONTESTACIONES.**

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS, 03 de Ma*y*o de 2022.